**załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Budynek Przystani Żeglarskiej Tamka przy ul. Tamka 17 w Gdańsku

Przedmiotem zamówienia jest zakres prac naprawczo remontowo konserwacyjnych
w budynku Przystani Żeglarskiej Tamka.

Zakres robót obejmuje:

- usunięcie pęknięć w bosmanacie, pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej, korytarzu na piętrze i łazience personelu, ok. 40 m

- przygotowanie i dwukrotne malowanie powierzchni sufitów i ścian ok. 218 m2

- usunięcie zacieków w kuchni i pod balkonem wraz z uszczelnieniem i przeglądem,
usunięcie zacieków w łazienkach ogólnodostępnych, węźle ciepłowniczym, pralni, korytarzu na parterze wraz z ich szpachlowaniem i malowaniem, ok. 40 m2

- malowanie posadzki w węźle ciepłowniczym, ok. 5 m2

- rozebranie i ułożenie nawierzchni z istniejącej kostki brukowej przed wejściem do budynku wraz z regulacją poziomu włazu deszczowego, ok. 20 m2

- przeniesienie pralni do pomieszczenia gospodarczego wraz z demontażem ścianki działowej, jej utylizacją oraz nowymi podłączeniami (elektryczno- wodne) dla pralko suszarki.