Opis Przedmiotu Zamówienia

2026 i 2027 rok

Budowle hydrotechniczne

| 1 | Molo drewniane Gdańsk Brzeźno ul. Jantarowa kier. Jacek Sadłowski | drewniane na konstrukcji stalowej instalacja elektryczna | długość 116 mb szerokość 7mb | 2026 rok przegląd 5-letni 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/14373 (ostatni 5-letni W 2021 r.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pomosty pływające Marina Gdańsk Gdańsk Śródmieście ul. Szafarnia specjalista Michał Kowalski | konstrukcja żelbetowe i drewniana Marina Gdańsk instalacja elektryczna , wodna | Pomosty pływające o konstrukcji żelbetowej z układem wysięgników cumowniczych . Na pomostach zamontowano: urządzenia cumownicze, postumenty ratunkowe, drabinki zejściowe do wody, poręcze ochronne , postumenty z przyłączami wody oraz energii elektrycznej. | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd 5-letni C-KOB POM/2025/13687 (ostatni 5-letni w 2022 r.) |
| 3. | Nabrzeże XVIII Sienna Grobla Gdańsk Śródmieście ul. Na Stępce specjalista Michał Kowalski | nabrzeże żelbetowe, oczepowe wraz ze slipem (nieuzbrojone) | Długość 152 mb | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd 5-letni C-KOB POM/2025/14566 (ostatni przegląd 5-letni w 2022 r. ) |
| 4 | Nabrzeże XVII Sienna Grobla Gdańsk Śródmieście ul. Na Stępce kier. Jacek Sadłowski | nabrzeże betonowe, skarpowe (nieuzbrojone) | długość 110 mb | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/14541 (ostatni przegląd 5-letni W 2024 r.) |
| 5 | Rybackie Pobrzeże Gdańsk Śródmieście Straganiarska – Wartka kier. Jacek Sadłowski | Nabrzeże Straganiarska – Wartka Żelbetowe, oczepowe (Instalacja elektryczna , wodna) Od Bramy Straganiarskiej do Baszty Łabędź Od Baszty Łabędź do kładki na Ołowiankę Od kładki na Ołowiankę do Mostu Wapienniczego | długość 376 mb cz.1. 73mb cz.2. 192mb cz.3. 111mb | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd 5-letni C-KOB POM/2025/14584 (ostatni 5-letni w 2022 r.) |
| 6 | Nabrzeże Szafarnia Gdańsk Śródmieście ul. Szafarnia kier. Jacek Sadłowski | nabrzeże żelbetowe, oczepowe | 362 mb | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd 5-letni C-KOB POM/2025/30859 (ostatni 5-letni w 2022 r.) |
| 7 | Nabrzeże Most Zielony - Most Krowi Mur Moniera Gdańsk Śródmieście ul. Powroźnicza kier. Jacek Sadłowski | nabrzeże nieuzbrojone | 99 mb | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/14684 (ostatni 5-letni w 2023 r.) |
| 8 | Nabrzeże Most Krowi – Most Przedmiejski Mur Moniera Gdańsk Śródmieście ul. Powroźnicza kier. Jacek Sadłowski | nabrzeże nieuzbrojone | 95 mb | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd 5-letni C-KOB POM/2025/14707 (ostatni 5-letni w 2022 r.) |
| 9 | Nabrzeże Przystani jachtowej Tamka Gdańsk Stogi ul. Tamka specjalista Michał Kowalski | Nabrzeże żelbetowe, oczepowe wraz ze slipem | 154 mb | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd 5-letni C-KOB POM/2025/33315 (ostatni przegląd 5-letni w 2022 r.) |
| 10 | Nabrzeże przystani jachtowej Żabi Kruk Gdańsk Śródmieście ul. Żabi Kruk specjalista Michał Kowalski | Nabrzeże żelbetowe, oczepowe wraz ze slipem | 275 mb | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd 5-letni C-KOB POM/2025/33338 (ostatni przegląd 5-letni w 2022 r.) |
| 11 | Przystanek tramwaju wodnego i pomost pływający przystani kajakowej Stogi-Górki Zachodnie Gdańsk Górki Zachodnie ul. Przełom kier. Jacek Sadłowski ŁĄCZYMY TE DWA OBIEKTY I ROBIMY W 2026 R. 5-LETNI | nabrzeże skarpowe umocnienia gabionowe, instalacja elektryczna pomost pływający przystani kajakowej | 454m2 pow. nabrzeża skarpowego ze slipem, pomosty pływające o pow.109m2 + 6 stalowych dalb 2 stalowe dalby + betonowy pomost pływający o wym. 12m x 3m | 2026 rok przegląd 5-letni 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/13959 (ostatni 5-letni w 2022 r.) |
| 12 | Przystanek tramwaju wodnego + pomosty pływające Gdańsk Stogi ul. Tamka specjalista Michał Kowalski | instalacja elektryczna, wodna | odc.1. dł. 83mb , od.2. dł.71mb, pomosty pływające o łącznej pow. 257m2 | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd 5-letni C-KOB POM/2025/13750 (ostatni przegląd 5-letni w 2022 r.) |
| 13 | Przystanek tramwaju wodnego Gdańsk Śródmieście ul. Wiosny Ludów specjalista Michał Kowalski | instalacja elektryczna | 2 stalowe dalby + pomost pływający o wym. 4m x 14,95m = 59,8m2, | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd 5-letni C-KOB POM/2025/14053 (ostatni przegląd 5-letni w 2022 r.) |
| 14 | Przystanek tramwaju wodnego Gdańsk Śródmieście ul. Targ Rybny specjalista Michał Kowalski | instalacja elektryczna | 2 stalowe dalby + pomost pływający o wym. 4m x 14,95m = 59,8m2 | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd 5-letni C-KOB POM/2025/14191 (ostatni przegląd 5-letni w 2022 r.) |
| 15 | Przystanek tramwaju wodnego + pomosty pływające Gdańsk Śródmieście ul. Sienna Grobla specjalista Michał Kowalski | Instalacja elektryczna, wodna | 424 m2 pow. pomostów pływających, 10 stalowych dalb, z instalacją wodną i elektryczną na pomoście | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd 5-letni C-KOB POM/2025/13673 (ostatni przegląd 5-letni w 2022 r.) |
| 16 | Przystanek tramwaju wodnego Gdańsk Śródmieście ul. Powroźnicza przy Zielonym Moście specjalista Michał Kowalski | instalacja elektryczna | 2 stalowe dalby + pomost pływający o wym. 4m x 14,95m = 59,8m2 | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd 5-letni C-KOB POM/2025/13637 (ostatni przegląd 5-letni w 2022 r.) |
| 17 | Przystanek tramwaju wodnego + pomosty pływające Gdańsk Śródmieście ul. Żabi Kruk specjalista Michał Kowalski | instalacja elektryczna, wodna | 590 m2 pow. pomostów pływających, 18 stalowych dalb, instalacja wodną i elektryczna na pomoście | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd 5-letni C-KOB POM/2025/13637 (ostatni przegląd 5-letni w 2022 r.) |
| 18 | Przystanek tramwaju wodnego + pomosty pływające Gdańsk Górki Zachodnie Przy Narodowym Centrum Żeglarstwa specjalista Michał Kowalski | instalacja elektryczna | 2 stalowe dalby + pomost pływający o wym. 4mx14,95m=59,8m2 | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/14038 (ostatni przegląd 5-letni w 2023 r.) |
| 19 | Nabrzeże IX Gdańsk Śródmieście Ul. Chmielna Wyspa Spichrzów kier. Jacek Sadłowski | Nabrzeże IX żelbetowe – nieuzbrojone | 258,65m długości - na płycie żelbetowej, nawierzchnia - pokład drewniany o powierzchni 1282m2 | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/14612 (ostatni 5-letni w 2024 r.) |
| 20 | Nabrzeże X Gdańsk Śródmieście Ul. Motławska Wyspa Spichrzów kier. Jacek Sadłowski | nabrzeże nieuzbrojone | 325,64 długości | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/14668 (ostatni 5-letni w 2024 r.) |
| 21 | Ciąg pieszy łączący Park Brzeźnieński z Falochronem Zachodnim Gdańsk Brzeźno-Nowy Port kier. Jacek Sadłowski | nawierzchnia betonowa | pow. 1095 m2 oświetlenie ciągu pieszego słupy 11 szt. barierka ochronna stalowa 604 mb rogatka obrotowa (szlaban) 3 szt. ławki, siedziska 32 szt. | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/14458 (ostatni 5-letni w 2024 r.) |
| 22 | Dalby i Kładka Gdańsk Sobieszewo kier. Jacek Sadłowski | Łącznie 16 szt. dalb jedna dalba z kładką komunikacyjną, dalby po obu stronach mostu zwodzonego | Każda dalba składa się z 3 stalowych pali rurowych kozłowych fi 610/20 z odbojnicami i polerami cumowniczymi, kładka oparta jest na dalbie czteropalowej | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/14299 (ostatni 5-letni w 2024 r.) |
| 23 | Przystań Nadwiślańska Gdańsk Sobieszewo ul. Nadwiślańska specjalista Michał Kowalski | Pomosty pływające, nabrzeże, slip, instalacja elektryczna, wodna | 3 Pomosty pływające + y-bomy + slip | 2026 rok przegląd 5-letni 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/13766 (obiekt zbudowany w 2021 r.) |
| 24 | Nabrzeże Motławy przy Rezydencji Wintera (działki nr 194/7, obręb 099) Gdańsk Śródmieście ul. Kotwiczników kier. Jacek Sadłowski | nabrzeże | Odcinek o długości 100 mb | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd 5-letni C-KOB POM/2025/14770 (ostatni 5-letni w 2022 r.) |
| 25 | Pomosty pływające przystani kajakowej Gdańsk Śródmieście ul. Żabi Kruk kier. Jacek Sadłowski | pomosty pływające | 2 stalowe dalby + 2 połączone ze sobą betonowe pomosty pływające o wym. 15m x 4m wym. 18m x 3m, 2 trapy | 2026 rok przegląd 5-letni 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/15306 (ostatni 5-letni w 2021 r.) |
| 26 | Pomosty pływające przystani kajakowej Gdańsk Śródmieście ul. Kamienna Grodza kier. Jacek Sadłowski | Pomosty pływające przystani kajakowej (2 obiekty) | trapy, pale utwierdzające, gabionowe umocnienia brzegu | 2026 rok przegląd 5-letni 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/15292 (ostatni 5- letni w 2021 r.) |
| 27 | Pomosty pływające przystani kajakowej Gdańsk Śródmieście ul. Wiosny Ludów kier. Jacek Sadłowski | Pomost pływający z PE | trap, siłowniki mocujące pomost do nabrzeża | 2026 rok przegląd 5-letni 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/15243 (ostatni 5-letni w 2021 r.) |
| 28 | Pomosty pływające przystani kajakowej Młynówka Gdańsk Sobieszewo ul. Przegalińska kier. Jacek Sadłowski | Pomost pływający z PE | trap, pale utwierdzające, gabionowe umocnienia brzegu | 2026 rok przegląd 5-letni 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/15311 (ostatni 5-letni w 2021 r.) |
| 29 | Pomosty pływające przystani Górki Zachodnie specjalista Michał Kowalski | Pomosty pływające przystani | Pomost pływający nr 1 Pomost pływający nr 2 Pomost pływający nr 3 Falochron Pale cumownicze | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/13799 (generalny remont w 2023 r.) |
| 30 | Nabrzeże żelbetowe przystani Górki Zachodnie ul. Przełom specjalista Michał Kowalski | Nabrzeże żelbetowe przystani | Nabrzeże „S” Nabrzeże „W” Nabrzeże „N” Nabrzeże „E” Pirs „E” | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/13799 (generalny remont w 2023 r.) |
| 31 | Pomosty pływające przystani kajakowej Gdańsk Olszynka ul. Na Szańcach kier. Jacek Sadłowski | Pomost pływający przystani kajakowej | betonowy pomost pływający z trapem | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/15235 (ostatni 5-letni w 2023 r.) |
| 32 | Budowla Długie Pobrzeże obniżenie przy Zielonym Moście kier. Jacek Sadłowski | Obniżenie przy Zielonym Moście w kierunku Żurawia. Konstrukcję nabrzeża wykonano jako ściankę szczelną zwieńczoną oczepem żelbetowym, nawierzchnię wyłożono płytami granitowymi. | 120 mb | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/14907 (ostatni 5-letni w 2025 r.) |
| 33 | Nabrzeże Wysokie nr VIII Długie Pobrzeże – Rybackie Pobrzeże kier. Jacek Sadłowski | Odcinki nabrzeża żelbetowego o konstrukcji płytowej na ściance szczelnej typu Larssen (od Zielonego Mostu) | 39 mb 199,68 mb 142,67 mb | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/15181 (ostatni 5-letni w 2025 r.) |
| 34 | Nabrzeże odc. I-V ul. Wiosny Ludów kier. Jacek Sadłowski | Konstrukcję nabrzeża wykonano jako ściankę szczelną zwieńczoną oczepem żelbetowym, kotwionym w gruncie za pomocą mikropali. | Odcinek I - 9,98 m Odcinek II – 100,05 m Odcinek III-98,82 m Odcinek IV-69,80 m Odcinek Va-84,03 m Odcinek Vb-58,26 m Odcinek Vśr.-72,71 m | 2026 rok przegląd roczny 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/31656 (ostatni 5-letni w 2025 r.) |
| 35 | Nabrzeże oczepowe (obniżenie) przy pomoście pływającym przy ul. Kamienna Grobla kier. Jacek Sadłowski | Kamienna Grobla Przystań kajakowa | Pomost pływający niskoburtowy, wymiary: 6,2 x 2,3 m | 2026 rok przegląd 5-letni 2027 rok przegląd roczny C-KOB POM/2025/15297 (ostatni 5-letni w 2021 r.) |

UWAGA:

Podczas wykonywania okresowej kontroli (pięcioletniej) obiektów hydrotechnicznych,

należy    przeprowadzić przeglądy w części podwodnej.

DLA OBIEKTÓW KTÓRE POSIADAJĄ CYFROWĄ KSIĄŻKĘ OBIEKTÓW KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA PRZEZ OSOBY KONTROLUJĄCE WPISÓW DO C-KOB WRAZ Z ZAMIESZCZENIEM PROTOKOŁÓW               Z KONTROLI PODPISANYCH PRZEZ WSZYSTKICH KONTROLUJĄCYCH

Protokoły z przeglądów należy sporządzić osobno na każdą budowlę i dostarczyć w formie plików pdf podpisanych elektronicznie przez wszystkich kontrolujących i całość wysłać na adres e-mail zamawiającego w postaci jednego skompresowanego kompletu zip; oraz drugi komplet zapisany na przenośnym nośniku danych typu pendrive i dostarczyć do siedziby zamawiającego.